## 01
联系人 |  |  |  | 联系电话
集美工业学校消防系统检测维修报价
序号 | 位置 | 产品名称 | 型号规格 |  | 功能 | 数量 | 方案1 | 报价 | 品牌
1 | 嘉庚楼地下室 | 消防控制柜 | KQK-PGX-22 |  | 星三角降压启动22KW | 1 | 维修 |  | 需维修品牌凯泉
2 | 嘉庚楼地下室 | 消防巡检柜 | KQK-BDX-11 |  | 一巡4 | 1 | 维修 |  | 需维修品牌凯泉
3 | 嘉庚楼地下室 | 消防巡检柜 | KQK-BDX-30 |  | 一巡4 | 1 | 维修 |  | 需维修品牌凯泉
4 | 嘉庚楼地下室 | 消防控制柜 | SWK-2XFY-4 |  | 一控二 | 1 | 更换 |  | 需更换品牌肃威
5 | 嘉庚楼地下室 | 消防控制柜 | KQK-PGX-75 |  | 星三角降压启动75KW | 2 | 维修 |  | 需维修品牌凯泉
6 | 嘉庚楼地下室 | 双电源柜 | KQK-2D3-400/4PC |  | 主电源 | 1 | 维修 |  | 需维修品牌凯泉
7 | 嘉庚楼地下室 | 电机处理 | 75kw |  | 水泵 | 4 | 电机拆装，绝缘处理，轴承更换，机封更换 |  | 维修
8 | 嘉庚楼地下室 | 电机处理 | 22kw |  | 水泵 | 2 | 电机拆装，绝缘处理，轴承更换，机封更换 |  | 维修
9 | 嘉庚楼地下室 | 电机处理 | 1.1kw |  | 水泵 | 2 | 电机拆装，绝缘处理，轴承更换，机封更换 |  | 维修
合计（含税） | [8 empty] | 含普票
1、报价密封盖章后有效期内送到嘉庚大楼812总务处或北门门岗但需提前电话确定联系，报价有效期至2021年10月22日上午9点，报价含税； 2、报价文件封口未密封及报价文件封面未写项目内容的全部为无效报价； 3、报价≤5.8万元 （维修的项目验收合格后质保6个月）
报价单位： | [5 empty] | 集美工业学校总务处
联系人： | [6 empty] | 联系人：方维钦 7790922
联系电话： | [5 empty] | 技术联系人（现场联系）：小李 15659609622
2021-10-18