## Sheet1
集美工业学校2021年电气安装与维修省赛配件、耗材报价
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格 | 报价 | 备注
1 | 塑壳开关 | 正泰 | NM1-63S/3300 20A | 12 | 个
2 | 熔断器式隔离器 | 正泰 | HG1-32/30F | 12 | 个
3 | 漏电型空气开关 | 正泰 | DZ47LE-32/D10（3p+N） | 12 | 个
4 | 漏电型空气开关 | 正泰 | DZ47LE-32/D16（3p+N） | 12 | 个
5 | 漏电型空气开关 | 正泰 | DZ47LE-32/C20（1p+N） | 12 | 个
6 | 漏电型空气开关 | 正泰 | DZ47LE-32/C16（1p+N） | 12 | 个
7 | 漏电型空气开关 | 正泰 | DZ47LE-32/C10（1p+N） | 12 | 个
8 | 空气开关 | 正泰 | DZ47-63/D20（3p） | 12 | 个
9 | 空气开关 | 正泰 | DZ47-63/D25（3p） | 12 | 个
10 | 空气开关 | 正泰 | DZ47-63/C32（2p） | 12 | 个
11 | 空气开关 | 正泰 | DZ47-63/C10（1p） | 12 | 个
12 | 空气开关 | 正泰 | DZ47-63/C6 （1p） | 12 | 个
13 | 照明配电箱 | 正泰 | PZ30-15（含接地排、接零排） | 12 | 个
14 | 日光灯组件（20W） |  | T8灯管与灯架（650mm） | 25 | 套
15 | 螺口节能灯 |  | 13W（2U直管长度138mm） | 30 | 个
16 | 螺口平灯头 |  | E27 | 30 | 个
17 | 双联开关 | 飞雕 | 86型（两开） | 30 | 个
18 | 双联开关 | 飞雕 | 86型（单开） | 20 | 个
19 | 五孔插座 | 飞雕 | 86 型（10A） | 30 | 个
20 | 三孔插座 | 飞雕 | 86 型（16A） | 20 | 个
21 | 白板 | 飞雕 | 86型白板 | 30 | 个
22 | 明装底盒 |  | 86型 | 100 | 个
23 | 明装底盒 |  | 86型加深 | 30 | 个
24 | 接触器 | 正泰 | CJX2-0910/220V | 80 | 个
25 | 辅助触头 | 正泰 | F4-22 | 80 | 个
26 | 时间继电器 | 正泰 | ST3PF AC250V | 15 | 个
27 | 时间继电器 | 正泰 | ST3PA-A AC220V | 15 | 个
28 | 热继电器 | 正泰 | NR2-25（独立安装）（电流调节范围0.25-0.4A） | 25 | 个
29 | 热继电器 | 正泰 | NR2-25（独立安装）（电流调节范围0.4-0.63A） | 15 | 个
30 | 开关电源 |  | DC24V/1A（双路24V12V） | 15 | 个
31 | 按钮 | 正泰 | LA68B-EA35/45（红色绿色各60个） | 120 | 个
32 | 急停按钮 | 正泰 | ES545(一常开一常闭) | 15 | 个
33 | 按钮常开触点 | 正泰 | NP2-BE101 | 50 | 个
34 | 按钮常闭触点 | 正泰 | NP2-BE102 | 50 | 个
35 | 选择开关 | 正泰 | LA68B -ED33（三档两常开） | 25 | 个
36 | 选择开关 | 正泰 | LA68B -ED25（两档一常开一常闭） | 25 | 个
37 | 指示灯 | 正泰 | AD58B-22D 220V（开孔22红色） | 100 | 个
38 | 指示灯 | 正泰 | AD58B-22D 220V（开孔22绿色） | 20 | 个
39 | 指示灯 | 正泰 | AD58B-22D 220V（开孔22黄色） | 20 | 个
40 | 通讯线 |  | RS232C/RS422 通讯电缆（2M） | 15 | 条
41 | 昆仑通态下载线 |  | USB2.0方口数据线（3M） | 15 | 条
42 | 汇川PLC下载线 |  | USB-PLC 下载线（USB-H2U）（3M） | 15 | 条
43 | 接线端子排 |  | TB-1512 | 50 | 条
44 | 汇川PLC接线端子 |  | 2*14P（包更换） | 30 | 条
45 | 汇川PLC扩展模块接线端子 |  | （包更换） | 15 | 条
46 | 5.08mm凤凰插拔式PCB接线端子台KF2EDGK/MSTB2.5-ST铜环保接线柱 |  | 2EDGK-5.08-2P | 30 | 个
47 | 电柜锁 |  | AB303-1（不带钥匙）（开孔62.5*63.5） | 45 | 个
48 | 变频器接线柱 |  | 2*9P（包更换加标签） | 15 | 条
49 | 亚龙接线端子 |  | 对接型接线端子HF-1.5/15 | 25 | 条 |  |  | 亚龙电话：181 0577 7171 亚龙为比赛指定配件
50 | 亚龙接线端子 |  | 对接型接线端子HF-1.5/13 | 15 | 条
51 | 亚龙接线端子 |  | 对接型接线端子HF-1.5/10 | 15 | 条
52 | 亚龙接线端子 |  | 对接型接线端子HF-1.5/8 | 12 | 条
53 | 亚龙接线端子 |  | 对接型接线端子HF-1.5/6 | 40 | 条
54 | 亚龙接线端子 |  | 对接型接线端子HF-1.5/5 | 25 | 条
55 | 导轨式接线端子连接器电线 |  | TBC-20A | 200 | 条
56 | 绝缘橡胶垫 |  | 1800mm*900mm | 12 | 块
57 | PVC 线管 | 南亚 | Φ16 （4米） | 50 | 根（4米）
58 | PVC 线管 | 南亚 | Φ20（4米） | 50 | 根（4米）
59 | PVC 平线槽 | 诚功 | 20×10 A 型（4米） | 50 | 根（4米）
60 | PVC 平线槽 | 诚功 | 39×19 A 型（4米） | 50 | 根（4米）
61 | PVC 平线槽 | 诚功 | 60×40 A 型（4米） | 50 | 根（4米）
62 | 齿形线槽 |  | 25×30（4米） | 60 | 根（4米）
63 | 绝缘导线 | 华乐 | RV1.5 mm2（红色） | 12 | 卷（100米）
64 | 绝缘导线 | 华乐 | RV1.5 mm2（黄绿双色） | 12 | 卷（100米）
65 | 绝缘导线 | 华乐 | RV0.75 mm2（黑色） | 24 | 卷（100米）
66 | 绝缘导线 | 华乐 | RV0.75 mm2（蓝色） | 12 | 卷（100米）
67 | 绝缘导线 | 华乐 | BV2.5 mm2（黄色） | 12 | 卷（100米）
68 | 绝缘导线 | 华乐 | BV2.5 mm2（绿色） | 12 | 卷（100米）
69 | 绝缘导线 | 华乐 | BV2.5 mm2（红色） | 12 | 卷（100米）
70 | 绝缘导线 | 华乐 | BV2.5 mm2（蓝色） | 12 | 卷（100米）
71 | 绝缘导线 | 华乐 | BV2.5 mm2（黄绿双色） | 12 | 卷（100米）
72 | 绝缘导线 | 华乐 | BV1.5 mm2（红色） | 12 | 卷（100米）
73 | 绝缘导线 | 华乐 | BV1.5 mm2（蓝色） | 12 | 卷（100米）
74 | 绝缘导线 | 华乐 | BV1.5 mm2（黄绿双色） | 12 | 卷（100米）
75 | 五芯电缆 | 华乐 | RV5*0.75 mm2（100M） | 1 | 卷（100米）
76 | 三相插头 | 公牛 | 三相四线 16A | 15 | 个
77 | U型绝缘端子 |  | SVΦ1.5—4（红色） | 12 | 包
78 | U型绝缘端子 |  | SVΦ1.5—5（蓝色） | 12 | 包
79 | O 型绝缘端子 |  | RV 1.5-5（黄色） | 15 | 包
80 | 管形绝缘端子 |  | E7508（0.75mm2）（黑色） | 12 | 包
81 | 管形绝缘端子 |  | TE7508 （0.75mm2 双线插针）（黑色） | 10 | 包
82 | 缠绕带 |  | Φ10 | 12 | 包
83 | 扎带 |  | 3×100mm | 12 | 包
84 | 异型号码管 |  | 1.5mm2 | 12 | 包
85 | 电缆保护软管 |  | 外径Φ20（100M） | 2 | 卷
86 | 保护软管接头 |  | 配外径Φ20 软管 | 150 | 个
87 | 电工绝缘胶布 |  | 3M（黑色20米） | 20 | 个
88 | 自攻螺丝 |  | Φ6×20 | 30 | 斤
89 | 螺丝 |  | M4*4（圆头） | 3 | 斤
90 | 螺母 |  | M4 | 2 | 斤
91 | 螺丝 |  | M5×10 | 5 | 斤
92 | 法兰螺母 |  | M5 | 4 | 斤
93 | 铜制接地螺丝 |  | M5×15 | 5 | 斤
94 | 铜制螺母 |  | M5 | 3 | 斤
95 | 铜制平垫片 |  | M6 | 1 | 斤
96 | 接地排 |  | 5 位 110×15 | 20 | 个
97 | 护线圈 |  | 配Φ30 的孔 | 120 | 个
98 | 护线圈 |  | 配Φ25 的孔 | 120 | 个
99 | 护线圈 |  | 配Φ8 的孔 | 50 | 个
100 | 安全帽 |  | 林盾ABS加厚V型款（红色） | 30 | 个
101 | 金刚砂切割片（电磨锯片） |  | 50mm（10片两根接杆） | 10片两根接杆
102 | 合计：
报价密封盖章后有效期内送到嘉庚大楼812总务处（或北门门岗但需提前电话确定联系），报价有效期至2021年2月24日上午9点，报价含税，供应商确定后供货期5天。
| 报价单位： |  |  |  | 集美工业学校总务科
| 联系人： |  |  |  | 联系人：方维钦
| 联系电话： |  |  |  | 联系电话：7790922
技术联系人：张老师 18060916896
2021-02-21