## Sheet1
集美工业学校路灯安装报价单（包含所有材料）
名称 | 图片 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 金额 | 备注
投光灯 |  | 1、输入功率：100W 2、整灯光效：125 lm/W 3、灯具色温4000K 4、显色指数Ra：70 5、灯珠品牌：CREE 6、出光角度：80°*150° | 盏 | 19 |  |  | 1、质保二年 2、施工安全由施工单位自行负责 3、安装地点见附图 4、技术联系人：骆老师 18950064734 5、电缆及配管有大约请各报价单位现场实际测量 6、交钥匙项目
灯具 安装费 |  | 1、外墙安装 2、安装高度8-9米 | 盏 | 19
不锈钢室外配电箱、时控开关 +2P空开 |  | 1、空气开关 2P-16A 2、时控开关 16A 3、电箱规格300*400*200mm 4、报价包括配电箱组装费用 | 套 | 9
电缆及 PVC管 |  | 1、RVV 3*1.5mm（太阳） 2、PVC ￠16mm （中型、南亚） | 米 | 500
合计（含税、主材、辅材、施工费用、安全费用）
报价密封盖章后有效期内送到总务处（嘉庚大楼812），报价有效期至2019年11月11日上午9点
报价单位（未盖章无效）： |  |  | 集美工业学校总务处
联系人： |  |  | 联系人：方维钦
联系电话： |  |  | 联系电话：7790922
2019-11-05