## Sheet1
集美工业学校空调维修、清洗等报价（第三次公告）
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 报价 | 合计 | 备注
1 | 分体空调清洗、消毒（包含内、外机） | 台 | 1 |  |  | 1、详见说明 2、每清洗一处位置的空调需场地负责人签字及管理部门签字 3、每台报价大于人民币50元为无效报价 4、根据学校需求接到通知后安排清洗
2 | 天花机空调清洗、消毒（包含内、外机） | 台 | 1
3 | 多联机清洗、消毒（包含内、外机，以内机为计算单位） | 台 | 1
4 | 柜机空调清洗、消毒（内外机） | 台 | 1
5 | 钢管包扎（包含所有空调） | 米 | 1
6 | 空调加氨（按实计算） | 单位/压力 | 1 |  |  | 现场人员管理人员确认
7 | 单拆机（含内外机、分体空调1匹及2匹以下) | 台 | 1 |  |  | 拆机后搬到指定地点（校园内），包括支架拆除及固定螺丝拆除
8 | 单拆机（含内外机、分体空调3匹) | 台 | 1
9 | 单拆机（含内外机、分体空调大于3匹以上) | 台 | 1
10 | 单装机（含内外机、分体空调1匹及2匹以下) | 台 | 1 |  |  | 搬到指定地点安装（校园内）
11 | 单装机（含内外机、分体空调3匹) | 台 | 1
12 | 单装机（含内外机、分体空调大于3匹以上) | 台 | 1
13 | 拆装机（含内外机、分体空调1匹及2匹以下) | 台 | 1 |  |  | 拆后，内外机清洗干净搬到指定地点安装
14 | 拆装机（含内外机、分体空调3匹) | 台 | 1
15 | 拆装机（含内外机、分体空调大于3匹以上) | 台 | 1
16 | 加接铜管（1-2匹） | 米 | 1
17 | 加接铜管（3匹以上） | 米 | 1
18 | 内电机更换（1匹） | 台 | 1
19 | 内电机更换（1.5匹） | 台 | 1
20 | 内电机更换（2匹） | 台 | 1
21 | 内电机更换（3匹） | 台 | 1
22 | 内电机更换（5匹） | 台 | 1
23 | 压缩机更换（1匹） | 台 | 1
24 | 压缩机更换（1.5匹） | 台 | 1
25 | 压缩机更换（2匹） | 台 | 1
26 | 压缩机更换（3匹） | 台 | 1
27 | 压缩机更换（5匹） | 台 | 1
28 | 电脑版更换（1匹） | 台 | 1
29 | 电脑版更换（1.5匹） | 台 | 1
30 | 电脑版更换（2匹） | 台 | 1
31 | 电脑版更换（3匹） | 台 | 1
32 | 电脑版更换（5匹） | 台 | 1
33 | 内电容更换（1匹） | 台 | 1
34 | 内电容更换（1.5匹） | 台 | 1
35 | 内电容更换（2匹） | 台 | 1
36 | 内电容更换（3匹） | 台 | 1
37 | 内电容更换（5匹） | 台 | 1
38 | 感温头更换（1匹） | 台 | 1
39 | 感温头更换（1.5匹） | 台 | 1
40 | 感温头更换（2匹） | 台 | 1
41 | 感温头更换（3匹） | 台 | 1
42 | 感温头更换（5匹） | 台 | 1
43 | 外电机更换（1匹） | 台 | 1
44 | 外电机更换（1.5匹） | 台 | 1
45 | 外电机更换（2匹） | 台 | 1
46 | 外电机更换（3匹） | 台 | 1
47 | 外电机更换（5匹） | 台 | 1
48 | 外电容更换（1匹） | 台 | 1
49 | 外电容更换（1.5匹） | 台 | 1
50 | 外电容更换（2匹） | 台 | 1
51 | 外电容更换（3匹） | 台 | 1
52 | 外电容更换（5匹） | 台 | 1
53 | 继电器更换（1匹） | 台 | 1
54 | 继电器更换（1.5匹） | 台 | 1
55 | 继电器更换（2匹） | 台 | 1
56 | 继电器更换（3匹） | 台 | 1
57 | 继电器更换（5匹） | 台 | 1
58 | 铁架（2匹及以下、普通） | 套 | 1
59 | 铁架（3匹以上、异形加厚） | 套 | 1
60 | 钢管焊接（包含所有空调） | 处 | 1
61 | 漏水更换水管（包含所有空调） | 米 | 1
62 | 空调内外机间电源线（1-2匹） | 米 | 1
63 | 空调内外机间电源线（2.5-5匹） | 米 | 1
64 | 取孔（包含砖墙、水泥墙、大理石墙体、玻璃等） | 个 | 1
说明： 1、具备独立的法人资质，须提供法人营业执照(具有与该项目相关的经营范围）。 2、价格同等，具有《空调设备安装维修施工企业资质》优先考虑。 3、签订安全协议（清洗、维修过程安全责任由施工单位负责，相关费用包括在整个项目报价中） 4、空调检查未维修不收任何费用，响应时间1小时，修复时间3小时内（检查后校方提出不维修除外）。 5、空调维修、清洗后需清扫现场。 6、维修、清洗按实收费（维修、清洗前按学校相关通知单进行维修、清洗，结算时凭二个人以上签字验收单按实结算，价格按报价内容，不包含在报价内容中维修前需书面提出并报价，经学校审核同意后进行维修。 6-1费用月结，提供维修、清洗通知单，二人以上签字验收单,验收单内容需包含数量、单价。 7、空调清洗需达到如下要求 7-1、多联机机组内机深度清洗、消毒，室内机过滤网专业清洗剂清洗并用高温蒸汽消毒；室内机的风轮高压冲洗并用高温蒸汽消毒、室内机的回风箱清洁、室内机的送风口、回风口清洁并用高温蒸汽消毒、清洁主控板上的灰尘及异物；清洗外机的冷凝器翅片，条件允许的情况下并用高温蒸汽消毒、清洗外机风叶及清洁外机工作箱的内部的杂物；风机盘管清洗、消毒，使用高压水及专业清洗剂清洗过滤网，并用高温蒸汽消毒。 7-2、分体空调清洗、消毒（指全楼所有分体、柜式、天花机、多联机等空调），内机套接水袋，专业清洗剂清洗蒸发器并用高温蒸汽消毒；专业清洗剂清洗过滤网，并用高温蒸汽消毒；擦洗出风口及空调机表面；根据空调的脏度对内机回风栅进行清洗或清扫，保持电器盒的清洁，使用专用清洗剂及高压水枪反复冲洗外机冷凝器及风叶，使空调内外机保持干净整洁，清洗后必须保证出风口及回风口的温度是否正常。 8、空调维修不包括质保期内的空调。 9、空调维修、清洗满意度调查（每季度一次，满意度未达85分以上学校有权取消合同。 10、空调内外机清洗过程中不得以任何理由拒绝部分或个别内机或外机不予清洗 11、分体空调、柜机、天花机、多联机等学校内的各种空调清洗报价每台不得大于人民币50元，否则报价无效。
报价密封盖章后有效期内送到嘉庚大楼812总务处（交报价时总务处签字），报价有效期至2020年6月24日下午3点；
报价单位： |  | 集美工业学校总务处
联系人： |  | 联系人： 方维钦
联系电话： |  | 联系电话：7790922
踏勘联系人：郭老师 137 7487 3194
2020-06-19