集美工业学校电工实训耗材报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 报价 | 合计 | 备注（说明） |
| 1 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C10正泰 | 只 | 50 |  |  | 1P+N |
| DZ47LE-32/C16正泰 | 只 | 50 |  |  | 1P+N |
| 2 | 空气开关 | DZ47-63/C6正泰 | 只 | 50 |  |  | 1P |
| DZ47-63/C10 正泰 | 只 | 50 |  |  | 2P |
| DZ47-63/C10正泰 | 只 | 50 |  |  | 1P |
| 3 | 配电箱箱体 | PZ30-15 正泰 | 只 | 50 |  |  | 含接地排、接零排（已开孔，并装好配套护线圈） |
| 4 | 日光灯组件（除外罩外） | 20W | 套 | 50 |  |  | 长度65cm或以下 |
| 5 | 螺口节能灯 | 9W～13W | 只 | 10 |  |  |  |
| 6 | 螺口平灯头 | E27 | 只 | 50 |  |  | 普通 |
| 7 | 2开 | 86型 | 只 | 100 |  |  | 双联开关 |
| 8 | 1开 | 86型 | 只 | 100 |  |  | 双联开关 |
| 9 | 五孔插座 | 86型（10A） | 只 | 50 |  |  |  |
| 10 | 空调插座 | 86型（16A） | 只 | 50 |  |  |  |
| 11 | 自攻螺丝 | Φ3×15 | 只 | 1000 |  |  | 安装螺口平灯头 |
| 12 | 螺丝 | Φ3×20 | 只 | 1000 |  |  | 固定开关、插座等面板 |
| 13 | 单芯绝缘导线 | BV1.5 mm2 | 捆 | 25 |  |  | 红18、蓝6、双色各1盘 |
| 14 | 七芯绝缘导线 | BRV1.5 mm2 | 捆 | 5 |  |  |  |
| 16 | 多芯绝缘导线 | RV1.0 mm2 | 捆 | 10 |  |  | 红8、蓝1、双色各1盘 |
| 17 | 绝缘胶布 | 20米 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 18 | 试电笔 |  | 把 | 10 |  |  |  |
| 19 | 明装底盒 | 86型 | 只 | 200 |  |  | 86×86×30 |
| 20 | 木板 | 18厘多层板（不能有毛边） | 块 | 90 |  |  | 700×700×20 |

报价密封盖章后有效期内送到嘉庚大楼812总务处（交报价时总务处签字），报价有效期至2020年03月12午9点；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： | |  | 集美工业学校总务科 |
| 联系人： | |  | 联系人： 方维钦 |
| 联系电话： | |  | 联系电话：7790922 |
|  |  |  | 技术联系人：杨老师 13860413927 |

2020-3-9